| 2017年度中铁电气物资招标明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品类型 | 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 2017年用量 | 技术范围参数 | 备注 |
| 熔断器 | 1 | 高压熔断器 | XRNT-10/1A-2A | 组 | 1200 |  |  |
|  | 2 |  | XRNT-10/3A-40A | 组 |  |  |  |
|  | 3 |  | XRNT-10/50A-125A | 组 |  |  |  |
|  | 4 | 熔断器 | RT18-63 系列 | 套 | 10000 |  |  |
|  | 5 | 熔断器 | RT18-32X 系列 | 套 | 10000 |  |  |
| 电磁锁、带电显示 | 1 | 电磁锁 | DSN-AMZ | 只 | 1000 |  |  |
|  | 2 |  | DSN-AMY | 只 |  |  |  |
|  | 3 |  | DSN-BMZ | 只 |  |  |  |
|  | 4 |  | DSN-BMY | 只 |  |  |  |
|  | 1 | 带电显示器 | DXN-12/Q4 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 2 |  | DXN-12/Q9 | 只 |  |  |  |
|  | 3 |  | DXN-12/T4 | 只 |  |  |  |
|  | 4 |  | DXN-12/T8 | 只 |  |  |  |
| 故障指示器 | 1 | 故障指示器 | APT-EKL4-J | 只 | 1000 |  |  |
|  | 2 |  | EKL-2 | 只 |  |  |  |
|  | 3 | 测温故障指示器 | RFP1-ST1.0 | 只 | 500 |  |  |
|  | 4 | 双电缆故障指示器 | EKL4 | 只 | 120 |  |  |
| 低压电器配件 | 1 | 主电路动插件（3极） | XCZ6-B-3-125A | 只 | 9000 |  |  |
|  | 2 | 主电路静插件（3极） | XCT6-3-125-1 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 3 | 一次进线罩（3极） | XCT6-B-3-125A | 只 | 5000 |  |  |
|  | 4 | 主电路动插件（3极） | XCZ6-B-3-250A-1 | 只 | 4800 |  |  |
|  | 5 | 主电路静插件（3极） | XCT6-3-250-1 | 只 | 3200 |  |  |
|  | 6 | 一次进线罩（3极） | XCT6-B-3-250A | 只 | 3200 |  |  |
|  | 7 | 主电路动插件（3极） | XCZ6-B-3-400A | 只 | 4500 |  |  |
|  | 8 | 主电路静插件（3极） | XCT6-3-400 | 只 | 3000 |  |  |
|  | 9 | 一次进线罩（3极） | XCT6-B-3-400A | 只 | 3000 |  |  |
|  | 10 | RC4型二次插件 | RC4-10 | 套 | 6200 |  |  |
|  | 11 | 推进机构 | XJG-8 高82 口径 8*8 | 套 | 6500 |  |  |
|  | 12 | 推进机构 | XJG-8 高117 口径 10*10 | 套 | 6500 |  |  |
|  | 13 | B型拉手不带孔 | 灰色 | 只 | 10000 |  |  |
|  | 14 | 操作机构手柄 | 高65 口径 8*8 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 15 | 操作机构手柄 | 高95 口径 10*10 | 只 | 3000 |  |  |
|  | 16 | 操作机构手柄 | 高125 口径 10*10 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 17 | 开门式测控板 | 高200 (1表1灯 表67*67 灯23) | 块 | 7000 |  |  |
|  | 18 | 测控板支架 | 灰色 | 只 | 7000 |  |  |
|  | 19 | 销轴含小耳朵 | 灰色 | 套 | 20000 |  |  |
|  | 20 | 最新型操作标示牌 | 灰色 | 套 | 7000 |  |  |
|  | 21 | 卡扣透明标签框 | 按各厂家型号 | 只 | 7000 |  |  |
|  | 22 | 大轮配轴 | 按各厂家型号 | 套 | 30000 |  |  |
|  | 23 | 小轮配轴 | 按各厂家型号 | 套 | 30000 |  |  |
|  | 24 | 705抽屉门锁防坠落 | 灰色 | 只 | 31000 |  |  |
|  | 25 | 新型抽屉铰链 | 加厚 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 26 | 抽屉锁支架 | 按各厂家型号 | 只 | 8000 |  |  |
|  | 27 | 新型大门铰链 | 折弯17 加厚灰色 | 只 | 50000 |  |  |
|  | 28 | 大门锁支架 | 按各厂家型号 | 只 | 18000 |  |  |
|  | 29 | 摇把手 | 不开槽 | 把 | 5000 |  |  |
|  | 30 | MS 818后门锁 | 黑色 | 把 | 5000 |  |  |
|  | 31 | 锁杆 | 1米长 | 条 | 8000 |  |  |
|  | 32 | 锁杆导向件 | 按各厂家型号 | 只 | 8000 |  |  |
|  | 33 | MNS加长导轨 | L=419 | 付 | 50000 |  |  |
|  | 34 | 垂直透明灭弧罩 | 按各厂家型号 | 条 | 20000 |  |  |
|  | 35 | B柜拉手 | 灰色 | 只 | 2500 |  |  |
| 接地开关、加热器 | 1 | 接地开关 | JN15、JN15-12/31.5 | 只 | 500 |  |  |
|  | 2 | 加热器 | 25w/30w/50w/100w | 只 | 1000 |  |  |
|  | 3 | 加热器 | 20w | 只 |  |  |  |
| 中置柜配件（一） | 1 | 左、右导轨 | 按各厂家型号 | 套 | 4000 |  |  |
|  | 2 | 活门机构 | 800VS1/800上 PT | 套 | 5000 |  |  |
|  | 3 | 联锁装置 | 按各厂家型号 | 套 | 20000 |  |  |
|  | 4 | 辅助开关 | 按各厂家型号 | 只 | 600 |  |  |
|  | 5 | 接地开关操作手柄 | 按各厂家型号 | 台 | 600 |  |  |
|  | 6 | 小母线端子 | 15节/条）铜棒式 | 条 | 4500 |  |  |
|  | 7 | 进退牌指示 | 凹凸门 | 只 | 4500 |  |  |
|  | 8 | 接地排 | 不含铜排 | 套 | 4500 |  |  |
|  | 9 | 接地压簧 | 按各厂家型号 | 只 | 4500 |  |  |
|  | 10 | 销 | 按各厂家型号 | 只 | 4500 |  |  |
|  | 11 | 二次联锁 | 不配锌板 | 套 | 4500 |  |  |
|  | 12 | 密封圈 | 塔形Φ110/Φ170 | 只 | 8000 |  |  |
|  | 13 | 电缆夹 | 大号、特大号 | 只 | 5200 |  |  |
|  | 14 | 套 | 211.053 | 只 | 4800 |  |  |
|  | 15 | 螺钉把手 | 按各厂家型号 | 只 | 4800 |  |  |
|  | 16 | 转运车配件全套 | 不含轮子 | 套 | 1000 |  |  |
| 中置柜配件（二） | 1 | 触头盒 | CH3-10Q/150 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 2 | 静触头 | 按各厂家型号 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 3 | 带电传感器 | 按各厂家型号 | 只 | 3000 |  |  |
|  | 4 | 绝缘子 | ZJ-10Q/275 | 只 | 3000 |  |  |
|  | 5 | 穿墙套管 | TG3-10Q/安装孔110*180 | 只 | 4000 |  |  |
|  | 2 | 三相组合式过电压保护器 | TBP-B-12.7/131 | 台 | 500 |  |  |
|  | 3 | 电流互感器二次过电压保护器 | TLC-6 | 台 | 200 |  |  |
| 综合控制柜、消弧消谐 | 1 | 电压综合控制柜 | JZYZ-10KV | 台 | 50 |  |  |
|  | 2 | 消弧消谐柜 | XHB-10 | 台 | 20 |  |  |
| 低压公共部分 | 1 | 微断 | 按各厂家型号 | 只 | 60000 |  |  |
|  | 2 | 温控器 | 按各厂家型号 | 套 | 300 |  |  |
|  | 3 | 风机 | FP-108EX-S1-B | 只 | 300 |  |  |
|  | 4 | 行程开关 | 按各厂家型号 | 只 | 300 |  |  |
|  | 5 | 照明灯 | 60W/220V含座 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 6 | 接触器 | CJX2系列 | 只 | 300 |  |  |
|  | 7 | 接触器 | HAC-9/01或 (CKDC1C12) | 只 | 2000 |  |  |
|  | 8 | 铜接线鼻子 |  | 个 | 500 |  |  |
|  | 9 | 软连接 | TMY-60*6*400mm | 块 | 500 |  |  |
|  | 10 | 刀开关 | HD13BX系列 | 台 | 600 |  |  |
|  | 11 | 主母线夹 | ZMJ-系列 套热缩管 | 只 | 2000 |  |  |
|  | 12 | 零母线夹 | LMJ-60*6套热缩管 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 13 | 冷缩终端 | 10KV/ 50-400mm² | 套 | 2000 |  |  |
| 开关状态指示器 | 1 | 开关状态指示器 | 按各厂家型号 | 台 | 300 |  |  |
|  | 2 | 智能操控装置 | 按各厂家型号 | 台 | 100 |  |  |
| 氧化锌避雷器 | 1 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1300 |  | 一组是三只 |
|  | 2 | 避雷器 | HY5WZ-17/50 | 组 |  |  |  |
|  | 3 | 避雷器 | Y1.5W-0.28/1.3 | 只 | 1500 |  |  |
|  | 4 | 避雷器 | HY1.5W-0.5/2.6 | 只 |  |  |  |
|  | 5 | 避雷器 | FYS-0.22 | 只 |  |  |  |
| 表计类 | 1 | 电压表 | 99T1、6L2 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 2 | 电流表 | 99T1、6L2 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 3 | 三相电压表 | 按各厂家型号 | 只 | 80000 |  |  |
|  | 4 | 三相电流表 | 按各厂家型号 | 只 | 80000 |  |  |
|  | 5 | 多功能仪表 | 按各厂家型号 | 只 | 80000 |  |  |
|  | 6 | 单相电流表 | 按各厂家型号 | 只 | 800 |  |  |
| 微机保护 | 1 | 综合保护 | 按各厂家型号 | 台 | 300 |  |  |
|  | 2 | 自供电保护 | 按各厂家型号 | 台 | 500 |  |  |
|  | 3 | 备自投保护 | 按各厂家型号 | 台 | 300 |  |  |
|  | 4 | 微机保护 | 按各厂家型号 | 台 | 280 |  |  |
| 互感器 | 1 | 低压电流互感器 | BH-0.66系列 | 只 | 10000 |  |  |
|  | 2 | 低压电流互感器 | LMZJ1-0.5系列 | 只 | 10000 |  |  |
|  | 3 | 低压电流互感器 | LMZJ1-0.66系列 | 只 | 10000 |  |  |
|  | 4 | 高压 三相一体 | LSZ107-75系列 | 只 | 2000 |  |  |
|  | 5 | 高压 零序 | LXK-Φ100-200 | 只 | 600 |  |  |
|  | 6 | 高压 开启式 | LMZK-10系列 | 只 | 50000 |  |  |
|  | 7 | 高压 穿心式 | LMZC1-10系列 | 只 | 50000 |  |  |
|  | 8 | 高压 高精度开合式 | LDC-10系列 | 只 | 500 |  |  |
|  | 9 | 高压 电压互感器 | JDZ10-10系列 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 10 | 高压 电压互感器含熔断器 | JSZV16-10R系列 | 只 | 9000 |  |  |
|  | 11 | 高压 电流互感器 | LZZBJ9-10系列 | 只 | 50000 |  |  |
| 复合开关、电容 | 1 | 复合开关 | ZMFK-II-60-220-Y | 只 | 8000 |  |  |
|  | 3 | 电容器 | BCMJ-系列 | 只 | 8000 |  |  |
|  | 4 | 电容器 | BZMJ系列 | 只 | 8000 |  |  |
|  | 5 | 控制器 | JKWF-系列 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 6 | 控制器 | 按各厂家型号 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 7 | 智能电容器（分补） | 按各厂家型号 | 只 | 3000 |  |  |
|  | 8 | 智能电容器（共补） | 按各厂家型号 | 只 | 3000 |  |  |
| 变压器 | 1 | 变压器（铜铝） | S13系列 | 台 | 350 |  |  |
|  | 2 | 变压器（铜铝） | S11系列 | 台 |  |  |  |
|  | 3 | 变压器（铜铝） | SCB10系列 | 台 |  |  |  |
| 直流屏 | 1 | 柜式直流屏 | 40AH/220V/110V | 套 | 300 |  |  |
|  | 2 | 柜式直流屏 | 100AH/220V/110V | 套 |  |  |  |
|  | 3 | 柜式直流屏 | 24AH/220V/110V | 套 |  |  |  |
|  | 4 | 柜式直流屏 | 65AH/220V/110V | 套 |  |  |  |
|  | 5 | 直流分布电源 | 含电池 | 套 |  |  |  |
| 框架断路器 | 1 | 手车式真空断路器 | VS1-12-1250A-31.5KA带闭锁带防跳 | 台 | 100 |  |  |
|  | 2 | 手车式真空断路器 | VS1-12-630A-25KA带防跳 | 台 | 100 |  |  |
|  | 3 | 侧装真空断路器 | VBST1A-12/630-25 | 台 | 100 |  |  |
|  | 4 | 侧装断路器 | VBST11-24/630-25400/220V 带防无闭 灰色平面 | 台 | 100 |  |  |
|  | 5 | 手车式真空断路器 | ZN85-40.5/1250-31.5 | 台 | 50 |  |  |
|  | 6 | 手车式真空断路器 | ZN85-40.5/1600-31.5 | 台 | 50 |  |  |
|  | 7 | 固封式真空断路器 | VBI-12/1250-25 | 台 | 100 |  |  |
|  | 8 | 户外真空断路器 | ZW32-12/630-20 | 台 | 50 |  |  |
| 低压断路器 | 1 | 塑壳断路器 | 100M/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 2 | 塑壳断路器 | 100H/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 3 | 塑壳断路器 | 250M/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 4 | 塑壳断路器 | 250H/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 5 | 塑壳断路器 | 400M/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 6 | 塑壳断路器 | 400H/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 7 | 塑壳断路器 | 630M/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 8 | 塑壳断路器 | 630H/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 9 | 塑壳断路器 | 800M/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 10 | 塑壳断路器 | 800H/3300 | 台 | 8000 |  |  |
|  | 11 | 抽屉式断路器 | 2000A/3P 三锁二钥匙 含门框相间隔板配欠压 | 台 | 500 |  |  |
|  |  | 抽屉式断路器 | 1000A/3P 一锁一钥匙 操作电压AC220V 含门框相间隔板配欠压 | 台 | 200 |  |  |
|  | 12 | 抽屉式断路器 | 3200A/3P 三锁二钥匙 操作电压AC220V 含门框相间隔板配欠压 | 台 | 300 |  |  |
| 电源、电池 | 1 | UPS电源 | C2K/C2KS | 台 | 500 |  |  |
|  | 2 |  | 1000VA | 台 |  |  |  |
|  | 3 |  | 500VA | 台 |  |  |  |
|  | 4 |  | 2000VA | 台 |  |  |  |
|  | 1 | 直流电源 | 600/48V/F 输入AC220V，输出DC48V 40AH/12V电池 4节 | 套 | 800 |  |  |
|  | 2 |  | 700/220V/F 输入AC220V.输出DC220V 含38AH/12V电池2只 | 套 |  |  |  |
|  | 3 |  | 600/48V/F 输入AC220V，输出DC48V 24AH/12V电池 2节 | 套 |  |  |  |
|  | 4 |  | 600/24V/F 输入AC220V.输出DC24V 含20AH/12V电池2只 | 套 |  |  |  |
|  | 5 |  | 600/48V/F 输入AC220V，输出DC48V 17AH/12V电池 2节 | 套 |  |  |  |
|  | 6 |  | 600/48V/F 输入AC220V，输出DC48V 12AH/12V电池 2节 | 套 |  |  |  |
| 浪涌保护器 | 1 | 浪涌 | SP1-B | 只 | 600 |  |  |
|  | 2 | 浪涌 | SP1-C | 只 | 300 |  |  |
| 负荷开关 | 1 | 压气式负荷开关 | FKRN12-12D/T125-31.5 手动左操 | 台 | 500 |  |  |
|  | 2 | 压气式负荷开关 | FKN12-12/T630-20 手动右操 | 台 |  |  |  |
|  | 3 | 真空负荷开关 | FZRN25-12D/T200-31.5 电动右操 | 台 |  |  |  |
|  | 4 | 真空负荷开关 | FZN25-12D/T630-20 电动左操 | 台 |  |  |  |
|  | 5 | 负荷开关 | FZN25-12D/T630-20 电动右操 | 台 |  |  |  |
|  | 6 | 负荷开关 | FZN25-12DR/200-31.5 | 台 |  |  |  |
| 灯、按钮、开关 | 1 | 指示灯 | 按各厂家型号 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 2 | 按钮 | 按各厂家型号 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 3 | 旋钮 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 4 | 蜂鸣器 | 按各厂家型号 | 只 | 30000 |  |  |
|  | 5 | 转换开关 | LW12-16 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 6 | 防护性刀开关 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 7 | 计量盒 | 按各厂家型号 | 只 | 5000 |  |  |
|  | 8 | 中间继电器 | HH54P(芯+座) | 只 | 20000 |  |  |
|  | 9 | 检修灯 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 10 | 接线盒 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 11 | 击穿保险 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 12 | 连接片 | 按各厂家型号 | 只 | 20000 |  |  |
|  | 13 | 端子 | JDW1-6S/JDW1-2.5 | 片 | 100000 |  |  |
| 手车 | 1 | 隔离手车 630A | 带底盘车闭锁DC220V | 台 | 200 |  |  |
|  | 2 | 3PT手车+避雷器 630A |  | 台 | 200 |  |  |
|  | 3 | 下置式2PT手车 630A | 按各厂家型号 | 台 | 200 |  |  |
|  | 4 | 2PT手车 630A | 按各厂家型号 | 台 | 200 |  |  |
|  | 5 | 熔断器手车 630A | 按各厂家型号 | 台 | 200 |  |  |
|  | 6 | 计量手车 630A | 按各厂家型号 | 台 | 200 |  |  |
|  | 7 | 接地手车（上、下）630A | 按各厂家型号 | 台 | 200 |  |  |
| 母线框 | 1 | 低压母线框 | PMJ3-4【3*（*)+*】D 套热缩管型，相间距110mm | 个 | 2000 |  |  |
|  | 2 | 低压母线框 | PMJ3-3(*)D 相间距110mm | 个 | 2000 |  |  |
| 绝缘子 | 1 | 绝缘子 | 按各厂家型号 | 个 | 10000 |  |  |
| VS1附件配置 | 1 | 底盘车 | DPC-4A-800 | 台 | 500 |  |  |
|  | 2 | VS1手车固封机构 | 800-630A-25KA 合闸闭锁 带防跳 AC/DC220V 孔距100*126 | 台 | 500 |  |  |
|  | 3 | VS1手车固封机构 | 800-1250A-31.5KA 合闸闭锁 带防跳 AC/DC220V 孔距100*126 | 台 | 500 |  |  |
|  | 4 | 铝触臂 | 800-1250A-31.5KA 合闸闭锁 带防跳 AC/DC220V 孔距100*126 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 5 | 梅花触头 | 630A 24P | 个 | 1000 |  |  |
|  | 6 | 后固封极柱 | 630A-25 孔距100-126 触臂孔M18 | 只 | 500 |  |  |
|  | 7 | 后固封极柱 | 1250A-31.5 孔距100-126 触臂孔M18 | 只 | 500 |  |  |
|  | 8 | 铝触臂 | 1250A-31.5 铝 触臂孔M18 | 只 | 1000 |  |  |
|  | 9 | 梅花触头 | 1250A -31.5 | 个 | 1000 |  |  |
|  | 10 | 真空灭弧室 | 630A/1250A | 台 | 1500 |  |  |
| 充气柜机构 | 1 | V 弹簧操作机构 | 电动DC220V DC48V 接好二次线 含安装螺母 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 2 |  | 电动 不含二次线 不含接线端子 不含接触器 含安装螺母 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 4 |  | 手动 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 5 | C 弹簧操作机构 | 电动DC48V 不含二次线 不含接线端子 不含接触器 含安装螺母 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 6 |  | 电动DC48V 接好二次线 含安装螺母 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 10 |  | 手动 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 11 | F 机构 | 电动操作机构 | 台 | 5000 |  |  |
|  |  |  | 手动 | 台 | 2000 |  |  |
| 充气柜断路器，负荷开关 | 1 | 断路器本体 | 630A（含隔离开关） 含动配合 三工位 | 台 | 5000 |  |  |
|  | 2 |  | 1250/25KV 含隔离开关（二工位）含动配合（三工位） | 套 | 1000 |  |  |
|  | 5 | 负荷开关 | 三工位 | 套 | 5000 |  |  |
|  | 6 | 负荷开关 | 二工位 | 套 | 3000 |  |  |
| 充气柜绝缘材料 | 1 | 充气柜绝缘材料 | 屏蔽型后接避雷器 10KV | 套 | 30000 |  |  |
|  | 2 | 充气柜绝缘材料 | 630A屏蔽型电缆前接头 10KV | 套 | 20000 |  |  |
|  | 3 | 充气柜绝缘材料 | 630A屏蔽型电缆后接头 10KV | 套 | 10000 |  |  |
|  | 4 | 充气柜绝缘材料 | 绝缘保护帽10KV | 套 | 40000 |  |  |
|  | 5 | 15KV 630A C型终端头 | DPE-615 | 套 | 30000 |  |  |
|  | 6 | 15KV 630A C型+字接头 | PSJ-615 | 套 | 3000 |  |  |
|  | 7 | 15KV 630A C型母线 | PMX-615-371mm | 套 | 3000 |  |  |
|  | 8 | 10KV PT连接软电缆 | 可触摸，中心距460mm，35mm² 一头连接PT，一头C型前接头 | 套 | 3000 |  |  |
|  | 9 | 10KV 371mm 母线 |  | 套 | 3000 |  |  |
|  | 10 | 10KV 200A肘型电缆接头 | 终端型接头+母线 1630A | 套 | 300 |  |  |
|  | 11 | 24KV PLUS型连接母线 | 终端型接头+母线 1250A | 套 | 300 |  |  |
|  | 12 | 24KV PLUS型连接母线 |  | 套 | 300 |  |  |
|  | 13 | 24KV 200A肘型电缆接头 | 上、中、下、单连体、多连体 | 套 | 900 |  |  |
| 铝型材 | 1 | 横梁 | 按各厂家型号 | 件 | 7000 |  |  |
|  | 2 | 下门联锁安装板 | 按各厂家型号 | 件 | 7000 |  |  |
|  | 3 | 下门联锁大滑块 | 按各厂家型号 | 件 | 7000 |  |  |
|  | 4 | 下门联锁小滑块 | 按各厂家型号 | 件 | 7000 |  |  |
|  | 5 | 门立柱 | 按各厂家型号 | 米 | 10000 |  |  |
|  | 6 | 联锁塑料绳 |  | 台 | 58000 |  |  |
|  | 7 | 熔丝筒配件 | 按各厂家型号 | 只 | 700 |  |  |
| 密度继电器 | 1 | SF6气体密度继电器 | 按各厂家型号 | 套 | 900 |  |  |
|  | 3 | 密度继电器 | 198套管、630欧式套管 | 套 | 9000 |  |  |
| 套管、熔丝筒 | 1 | 套管 | 10KV、12KV | 套 | 8700 |  |  |
|  | 2 | 熔丝筒含底座 | BVR-1mm² | 千米 | 500 |  |  |
| 电线电缆 | 1 | 多股塑料绝缘电线 | BVR-1.5mm² | 千米 | 20000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 2 | 多股塑料绝缘电线 | BVR-2.5mm² | 千米 | 20000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 3 | 多股塑料绝缘电线 | BVR-2.5mm² 黄绿双色 | 千米 | 3000 |  |  |
|  | 4 | 多股塑料绝缘电线 | BVR-4mm² | 千米 | 7000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 5 | 多股塑料绝缘电线 | BV-6mm² | 千米 | 5000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 6 | 多股塑料绝缘电线 | BV-10mm² | 千米 | 5000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 7 | 多股塑料绝缘电线 | BV-16mm² | 千米 | 3000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 8 | 多股塑料绝缘电线 | BV-25mm² | 千米 | 1000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 9 | 多股塑料绝缘电线 | BV-35mm² | 千米 | 1000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 10 | 多股塑料绝缘电线 | BV-35mm²黄绿双色 | 千米 | 3000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 11 | 多股塑料绝缘电线 | BV-50mm² 黑 | 千米 | 600 |  |  |
|  | 12 | 多股塑料绝缘电线 | BV-70mm² 黑 | 千米 | 600 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 13 | 多股塑料绝缘电线 | RVVP-2*1 | 千米 | 1000 |  | 参照标准JB/T8734.3-2012 |
|  | 14 | 塑料护套屏蔽软电缆 |  | 吨 | 1000 |  | 参照标准JB/T8734-2012 |
| 板材、有色金属 | 1 | 不锈钢板 |  | 吨 | 800 |  |  |
|  | 2 | 镀铝锌 |  | 吨 | 50 |  |  |
|  | 3 | 镀锌 |  | 吨 | 50 |  |  |
|  | 4 | 冷轧 |  | 吨 | 50 |  |  |
|  | 5 | 热轧 | 镀锡、裸排 | 吨 | 600 |  |  |
|  | 6 | 铜排 | Φ10、Φ18、Φ20 | 吨 | 70 |  |  |
|  | 7 | 铜棒 |  | 条 | 5000 |  |  |
| 软连接类 | 1 | 软连接 | CL253-3 | 个 | 10000 |  |  |
| 门锁、铰链 | 1 | 门铰链 | GJL2-1 | 个 | 20000 |  |  |
|  | 2 | 门铰链 | CL201-1 | 个 | 22000 |  |  |
|  | 3 | 门铰链 | LS516-125 | 个 | 7000 |  |  |
|  | 4 | 拉手 | MS748 | 个 | 7000 |  |  |
|  | 5 | 门锁 | MS850-2 | 个 | 8000 |  |  |
|  | 6 | 门锁 | CL201-1(IP65型) | 个 | 45000 |  |  |
|  | 7 | 铰链 | 卡型螺母 | 千只 | 500 |  |  |
| 标准件 | 1 | 螺丝类 | 铆螺母 | 千只 | 500 |  |  |
|  | 2 |  | 盘头三角丝 | 千只 | 500 |  |  |
|  | 3 |  | 螺柱焊丝 | 千只 | 500 |  |  |
|  | 4 |  | 碗垫 | 千只 | 500 |  |  |
|  | 5 |  | 滚花螺丝 | 千只 | 500 |  |  |
|  | 6 |  | 机械闭锁 | 把 | 2000 |  |  |
|  | 7 | 锁类 | 五防锁 | 把 | 1800 |  |  |
|  | 8 |  | 箱变大锁 | 把 | 3200 |  |  |
|  | 9 |  | 电表箱锁含钥匙 | 把 | 4600 |  |  |
|  | 10 |  | 程序锁 | 把 | 1000 |  |  |
|  | 11 |  | 编码锁 | 把 | 800 |  |  |
|  | 12 |  | 计量锁 | 把 | 800 |  |  |
|  | 13 |  | 标记端子 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 14 | 端子 | 固定终端器 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 15 |  | 2.5平方电压端子 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 16 |  | 6平方电流端子 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 17 |  | 小隔片 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 18 |  | 挡板电流 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 19 |  | 挡板电压 | 千只 | 1000 |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |